### 采购需求清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 是否强制节能产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全景半球摄像机（广角） | 台 | 24 |  | 工业 |
| 2 | 室内枪式摄像机 | 台 | 24 |  | 工业 |
| 3 | 鹰眼摄像机 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 4 | 室内枪式摄像机（厨房专用） | 台 | 10 |  | 工业 |
| 5 | 全景半球摄像机（冷库专用） | 台 | 4 |  | 工业 |
| 6 | 壁挂支架 | 台 | 63 |  | 工业 |
| 7 | 12V开关电源 | 个 | 13 |  | 工业 |
| 8 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 6700 |  | 工业 |
| 9 | RVV2*1.0 | 米 | 7020 |  | 工业 |
| 10 | JDG25 | 米 | 7500 |  | 工业 |
| 11 | 辅材 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 12 | 云存储节点 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 13 | 企业级硬盘 | 个 | 48 |  | 工业 |
| 14 | 24口千兆接入交换机 | 台 | 20 |  | 工业 |
| 15 | 单模LC光纤尾纤（1.5米） | 条 | 80 |  | 工业 |
| 16 | 耦合器 | 个 | 80 |  | 工业 |
| 17 | 单模LC-LC光纤跳线（3米） | 条 | 40 |  | 工业 |
| 18 | 光纤熔接 | 套 | 80 |  | 工业 |
| 19 | 4口光纤盒 | 套 | 20 |  | 工业 |
| 20 | 万兆单模光模块 | 块 | 40 |  | 工业 |
| 21 | 值班室摄像机位置调整 | 台 | 8 |  | —— |
| 22 | 车间大厅摄像机位置调整 | 台 | 72 |  | —— |
| 二 | 联合值班室安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监听对讲可视分控主机（300路） | 台 | 4 |  | 工业 |
| 2 | 拼接屏（含配套解码设备及气动前维护壁挂支架） | 套 | 4 | 是 | 工业 |
| 3 | UPS电源 | 台 | 4 |  | 工业 |
| 4 | 蓄电池 | 只 | 128 |  | 工业 |
| 5 | 电池柜 | 台 | 8 |  | 工业 |
| 6 | 防暴器材柜 | 台 | 4 |  | 工业 |
| 7 | 防暴警棍 | 根 | 8 |  | 工业 |
| 8 | 防暴钢叉 | 个 | 4 |  | 工业 |
| 9 | 防暴脚叉 | 个 | 4 |  | 工业 |
| 10 | 防暴服（不含头盔） | 套 | 8 |  | 工业 |
| 11 | 防暴头盔 | 个 | 8 |  | 工业 |
| 12 | 金属防暴盾牌 | 个 | 4 |  | 工业 |
| 13 | 防割手套 | 副 | 8 |  | 工业 |
| 三 | 罪犯监督岗监督系统 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶监视显示屏（小岗监控屏） | 台 | 17 | 是 | 工业 |
| 2 | 监听对讲分机 | 台 | 8 |  | 工业 |
| 3 | NVR硬盘录像机 | 台 | 8 |  | 工业 |
| 4 | 巡更系统管理软件 | 套 | 1 |  | 软件和信息技术服务 |
| 5 | 通讯座 | 个 | 8 |  | 工业 |
| 6 | 通讯线 | 根 | 8 |  | 工业 |
| 7 | 巡更棒 | 个 | 20 |  | 工业 |
| 8 | 巡更卡 | 个 | 200 |  | 工业 |
| 9 | 人员卡 | 个 | 20 |  | 工业 |
| 四 | 狱内楼梯间防护隔离网 |  |  |  |  |
| 1 | 防护隔离网 | 平方米 | 431.34 |  | 工业 |
| 五 | 语音广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内活动场音柱 | 只 | 32 |  | 工业 |
| 2 | 活动场IP解码功放 | 台 | 16 |  | 工业 |
| 3 | 过道壁挂扬声器 | 只 | 32 |  | 工业 |
| 4 | 过道IP解码功放 | 台 | 16 |  | 工业 |
| 5 | 广播麦克风 | 只 | 16 |  | 工业 |
| 6 | 前置放大器 | 台 | 6 |  | 工业 |
| 7 | 室外豪华型防水声柱 | 只 | 8 |  | 工业 |
| 8 | IP解码功放 | 台 | 2 |  | 工业 |
| 9 | 一拖二无线麦克风 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 10 | 有源对数周期天线 | 只 | 2 |  | 工业 |
| 11 | RVV2*1.5 | 米 | 3000 |  | 工业 |
| 12 | JDG20 | 米 | 3000 |  | 工业 |
| 六 | 门禁控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 声光报警器 | 个 | 12 |  | 工业 |
| 2 | 门磁 | 套 | 12 |  | 工业 |
| 3 | 双门门禁控制器 | 台 | 6 |  | 工业 |
| 4 | 读卡器 | 台 | 25 |  | 工业 |
| 5 | 电插锁 | 套 | 13 |  | 工业 |
| 6 | 出门按钮 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 7 | RVVP6*0.75 | 米 | 2400 |  | 工业 |
| 8 | 金属防护门 | 个 | 12 |  | 工业 |
| 七 | 违禁品安检系统 |  |  |  |  |
| 1 | 大型货物X光安检机 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 2 | 手机安检门 | 台 | 2 |  | 工业 |
| 3 | 手持金属探测器 | 台 | 30 |  | 工业 |
| 八 | AB门人员统计显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 75寸显示屏 | 套 | 1 | 是 | 工业 |
| 2 | 软件（含系统对接及配套硬件） | 套 | 1 |  | 软件和信息技术服务 |
| 3 | 扬声器 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 九 | 网络安全系统 |  |  |  |  |
| 1 | 安全准入系统 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 2 | 出口路由器 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 3 | 网络管理软件 | 套 | 1 |  | 软件和信息技术服务 |
| 4 | 可管控防火墙 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 十 | 执法记录采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | 执法记录仪采集站（适配32个终端） | 个 | 1 |  | 工业 |
| 2 | 执法记录仪采集平台 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 3 | 执法记录仪采集服务器 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 十一 | 系统集成 | 项 | 1 |  | —— |