河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目工程量清单编制说明

一、项目概况

本次建设范围为河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目,主要有：景观围墙及围墙电气工程。

二、编制范围

河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目施工图包含的所有内容，主要包括：景观围墙及围墙电气工程（不包含变电所至景观照明配电箱YJY22-4*25电缆及照明配电箱AL-JG）。

三、编制依据

1、《施工图设计》；

2、招标文件；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013及《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及相关配套文件；

4、有关国家、省市现行建筑施工规范及规程标准；

5、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

6、河南省、郑州市及登封市现行与工程造价相关的政策文件，与建设项目相关的标准（包括标准图集）、规定、规范等技术资料。

四、其他需说明的事项

1、其他项目：河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目暂列金额174000.00元，专业工程暂估价406527.40元。

2、土方工程清单工程量，依据相关专业的工程量计算规范计算规则（以下简称“清单计算规则”）要求计算，并已综合考虑放坡、工作面等施工需要而增加的措施工程量。

投标单位在投标报价时，需结合本项目特点、其编制的施工组织设计、专项施工方案，针对施工过程中投标人采取的施工措施与“清单计算规则”不一致的地方，由其在投标报价中综合考虑。工程结算时按“清单计算规则”计算土方工程量，不再考虑实际施工时土方工程的放坡、工作面等情况与“清单计算规则”不一致的地方。

3、混凝土如清单描述未注明均采用商品混凝土，砂浆如清单描述未注明均采用预拌砂浆。

4、分部分项工程量清单中对工程项目项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，组价时应结合投标人现场踏勘情况，包括完成所有工序工作内容的全部费用。