扶沟县城区树体亮化维修及人民公园亮化项目

更正公告

一、项目基本情况

1、原公告的采购项目编号：扶财招标采购-2025-4

2、原公告的采购项目名称：扶沟县城区树体亮化维修及人民公园亮化项目

3、首次公告日期及发布媒介：2025年1月26日、《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》

4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2025年2月17日10点00分（北京时间）

二、更正信息

1、更正事项： 采购文件

2、原文件获取时间：2025年01月26日 至 2025年02月08日（北京时间）

文件获取截至时间变更为：2025年02月08日23时59分（北京时间）

3、原开标时间：2025年2月17日10点00分（北京时间）

开标时间变更为：2025年3月3日10点00分（北京时间）

4、原采购信息内容

| 扶沟县城区树体亮化维修及人民公园亮化项目2标--文化路亮化工程采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |
| 1 | 装饰灯 |  | 1.名称：LED灯带 2.功率：15W/m，色温：彩色 3.详见设计说明及图纸，符合规范及甲方要求 |  | m |  | 1645 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 装饰灯 |  | 1.名称:挂件造型灯 2.功率：9W，色温：彩色 3.详见设计说明及图纸，符合规范及甲方要求 4.包含安装费 |  | 套 |  | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配线 |  | 1.名称:电线 2.型号:RVV-2*4 3.材质:铜芯 |  | m |  | 3340 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配线 |  | 1.名称:电线 2.型号:RVV-2*2.5 3.材质:铜芯 |  | m |  | 987 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 照明开关 |  | 1.控制开关 2.C65N-C20A/2P/30mA |  | 个 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修调试 |  | 1.维修调试 2.损坏灯具拆除、脱落灯具固定 3.所有电源线路重新固定布设 4.有利用价值的灯具维修 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包含安装、调试、规费、税金等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶沟县城区树体亮化维修及人民公园亮化项目2标--文化路亮化工程采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  | 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |
| 1 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.功率：15W/m，色温：彩色 3.详见设计说明及图纸，符合规范及甲方要求 |  | m |  | 1645 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 装饰灯 | 1.名称:挂件造型灯 2.功率：9W，色温：彩色 3.详见设计说明及图纸，符合规范及甲方要求 4.包含安装费 |  | 套 |  | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:RVV-2*4 3.材质:铜芯 |  | m |  | 3340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:RVV-2*2.5 3.材质:铜芯 |  | m |  | 987 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 照明开关 | 1.控制开关 2.C65N-C20A/2P/30mA |  | 个 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修调试 | 1.维修调试 2.损坏灯具拆除、脱落灯具固定 3.所有电源线路重新固定布设 4.有利用价值的灯具维修 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包含安装、调试、规费、税金等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

变更为

| 扶沟县城区树体亮化维修及人民公园亮化项目2标--文化路亮化工程采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |
| 1 | 装饰灯 |  | 1.名称：LED灯带 2.功率：15W/m，色温：彩色 3.详见设计说明及图纸，符合规范及甲方要求 |  | m |  | 1645 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 装饰灯 |  | 1.名称:挂件造型灯 2.功率：9W，色温：彩色 3.详见设计说明及图纸，符合规范及甲方要求 4.包含安装费 |  | 套 |  | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配线 |  | 1.名称:电线 2.型号:RVV-2*4 3.材质:铜芯 |  | m |  | 3340 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配线 |  | 1.名称:电线 2.型号:RVV-2*2.5 3.材质:铜芯 |  | m |  | 987 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 照明开关 |  | 1.控制开关 2.C65N-C20A/2P/30mA |  | 个 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修调试 |  | 1.维修调试 2.损坏灯具拆除、脱落灯具固定 3.所有电源线路重新固定布设 4.有利用价值的灯具维修 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包含安装、调试、规费、税金等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶沟县城区树体亮化维修及人民公园亮化项目2标--新建路亮化工程采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  | 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |
| 1 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.功率：15W/m，色温：彩色 3.详见设计说明及图纸，符合规范及甲方要求 |  | m |  | 935 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 装饰灯 | 1.名称:挂件造型灯 2.功率：9W，色温：彩色 3.详见设计说明及图纸，符合规范及甲方要求 4.包含安装费 |  | 套 |  | 1122 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:RVV-2*4 3.材质:铜芯 |  | m |  | 2260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:RVV-2*2.5 3.材质:铜芯 |  | m |  | 561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 照明开关 | 1.控制开关 2.C65N-C20A/2P/30mA |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修调试 | 1.维修调试 2.损坏灯具拆除、脱落灯具固定 3.所有电源线路重新固定布设 4.有利用价值的灯具维修 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包含安装、调试、规费、税金等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他内容不变。

5、更正日期：2025年  月  日  时  分

三、其他补充事宜

无

- 凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名称：扶沟县城市管理局

地址：河南省扶沟县新建路

联系人：仵春阳

联系方式：13838677360

2.采购代理机构信息（如有）

名称：周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)

地址：周口市光明路与政通路交叉口北100米路东

联系人：张广

联系方式：0394-8106517、19939796798

3.项目联系方式

项目联系人：仵春阳

联系方式：13838677360